АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2009 г.                                                                           		№187

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Войсковицкого сельского поселения 				В.Г. Пивоваров

Приложение

к Постановлению администрации

Войсковицкого сельского поселения
от 10.08.2009г. № 187

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории муниципального образования

Войсковицкое сельское поселение

1. В летний период у каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 0,2 куб. м, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. В зимнее время емкость с водой перемещать в отапливаемое помещение.

2. У каждого индивидуального жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. Из расчета на каждые 400 кв. м занимаемой площади (из расчета на каждые 10 домов) необходимо иметь пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя, одна штыковая лопата, одна совковая лопата, одно асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала), две емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. м (в летнее время).

Асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала) должно быть размером не менее 1 х 1 м, рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца просушивать и очищать от пыли.

4. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.